保卫处关于2020年第三季度安全工作检查计划

针对夏季及暑期的防火工作及治安工作防控要点，同时，结合我校新型冠状病毒防疫工作要点，保卫处将在2020年第三季度继续开展全校范围内的消防、治安、生产（施工现场）等安全检查工作，遵循安全自查、隐患自除、责任自负原则。检查采取集中检查和随机检查相结合的方式，全面消除各类安全隐患。现将集中检查时间安排如下：

一、消防安全检查工作

（一）检查内容

1.结合夏季防火工作特点，重点检查各部门（单位）防火工作源头控制情况，包括垃圾堆、部门库房，实训室物品堆放情况。

2．各楼宇疏散通道是否堵塞、防火卷帘及防火门功能是否正常、应急灯是否正常使用、消火栓是否完好及管道内是否有水有压、高位水箱是否完好、消防泵房设备是否正常运行。

3.食堂各部位设施是否符合防火规范，有无火灾隐患；食堂临时工作人员是否存在使用违章电器的情况。

4.检查用电管理情况，各部门（单位）、学生公寓及出租摊位是否定期进行电路检查，是否存在乱接电源及使用违规电器情况。

5.其他消防安全工作相关的检查内容。

（二）检查时间安排

1. 7月6日—10日

检查区域：办公楼、变电所、锅炉房、车队、食堂、印刷厂、图书馆、教学楼、实训楼、学生公寓楼

2. 8月10日—14日

检查区域：教学楼、实训楼、学生公寓楼、食堂

3. 9月14日—18日

检查区域：办公楼、变电所、锅炉房、车队、食堂、印刷厂、图书馆、教学楼、实训楼、学生公寓楼

二、治安安全检查工作

（一）检查内容

1.校内施工单位是否成立安全组织，加强对施工现场和人员的管理；施工单位是否制定应急预案；施工人员是否办理相关证件；施工现场是否设置防护设施。

2.对校园内进行全面排查，重点检查监控系统、“三铁一器”（防盗门、防护栏、铁柜、报警器）是否正常运行，制度是否完善，记录是否清晰，是否由专人负责。

3.对学校重点部位进行检查，重点检查三防（人防、物防、技防）体系是否完善,制度落实情况。

4.各楼宇外挂设施是否牢固。

5.清查校园外围墙及护栏上是否有缺损情况。

6.暑假期间各楼宇值班制度是否健全，人员安排是否到位。

7.其它涉及治安工作存在的安全隐患。

（二）检查时间安排

1.7月6日—10日

检查区域：校内施工区域、财务处、文化活动中心、机房、变电所、锅炉房、车队、药品库、印刷厂、教学楼、实训楼、学生公寓楼、食堂

2.8月10日—14日

检查区域：办公楼、教学楼、校园外围墙及护栏。

3.9月14日—18日

检查区域：校内施工区域、办公楼、教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓楼

保卫处

2020年6月29日